**山东国际会展集团有限公司**

**七氟丙烷钢瓶检测项目招募公告**

**发布时间：2024年9月6日16时**

山东国际会展集团有限公司根据实际情况和经营管理需要，对山东国际会展中心七氟丙烷钢瓶检测项目服务商进行询价，现诚邀资质合格的单位参加报价，请按项目列表所列明细给出相应报价。

**注：以下内容请认真阅览！**

1. **项目要素**
2. 项目内容：山东国际会展中心七氟丙烷钢瓶检测。（详见项目清单）
3. **参与报价企业资质要求**
4. 参与本次项目的企业单位（包含个体户）必须是在中华人民共和国境内注册；需取得国家相关行政部门颁发的资质认定证书及许可证，如特种设备检测检验资质、危险化学品经营资质。
5. 供应商自2021年9月3日至2024年9月3日止（3年）供应商社会信誉自查承诺（格式自拟、盖公司公章）；供应商需提供 “中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。
6. 参与本次项目的企业单位的法定代表人、高管或股东不得与会展集团及会展集团股东单位职工存在关联关系，不得存在由同一自然人同时担任投标单位两家或两家以上的法定代表人、高管或股东，且本项目参与单位之间不得存在关联关系。
7. 业绩要求：供应商自2021年9月3日至2024年9月3日止（3年），承担的类似业绩【类似工程业绩：提供合同原件扫描件或加盖公章的复印件，以合同签订时间为准。】
8. 财务要求：财务状况良好，需提供近3年度（自2020年至2022年）财务状况表(加盖公章)。

（六）本项目不接受联合体投标。

**三、招募要求及回传方式**

（一）招募要求

1、按项目询价单准确填报，需开具6%的增值税专用发票，报价为含税价。

2、明确货品规格型号，**有规格要求注明的请严格按提供规格报价**。

3、相关材料请详细**注明报价时间、项目负责人及其联系方式并盖公章**。

4、参与本次项目的企业单位需具备与本项目有关的各项资质证明（复印件盖公章）。

5、需提供项目安全管理人员、作业人员的相关资质证件及社保证明。

（二）回传方式

参与报价单位请在接收询价单后3天内**（9月10日12时截止）**将报价单及其他附加材料（提供的所有材料需盖公章）**邮寄至济南市槐荫区日照路一号山东国际会展中心**，**收件人：刘老师 电话17653112600 （注：1、快件外部请写明项目名称，例：七氟丙烷钢瓶检测项目。2、**报价文件外包装开封处请密封并加盖密封章、密封条。3**、参与本项目单位请一并将项目联系人联系方式及营业执照发送至邮箱：sdgjhzzbcg@163.com以便于统计投标单位数量，邮箱主题名称格式：公司名称+项目名称）**

如有疑问请联系，项目技术咨询：0531-81255968；项目流程咨询：0531-81255925。

**四、项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 品名 | 规格 型号 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 1#开关站 | 气瓶试压检测、阀门保养、气密性试验 | 97Kg | 瓶 | 34 |
| 药剂 | 七氟丙烷 | kg | 989.40 |
| 驱动瓶 | 氮气 | 瓶 | 2 |
| 2 | 2#开关站1分、2分 | 气瓶试压检测、阀门保养、气密性试验 | 155Kg | 瓶 | 8 |
| 130Kg | 瓶 | 3 |
| 140Kg | 瓶 | 8 |
| 药剂 | 七氟丙烷 | kg | 825.00 |
| 3 | 3#开关站 | 气瓶试压检测、阀门保养、气密性试验 | 150Kg | 瓶 | 10 |
| 药剂 | 七氟丙烷 | kg | 450.00 |
| 4 | 4#开关站、4分、6分 | 气瓶试压检测、阀门保养、气密性试验 | 151Kg | 瓶 | 10 |
| 145Kg | 瓶 | 7 |
| 140Kg | 瓶 | 10 |
| 135Kg | 瓶 | 2 |
| 药剂 | 七氟丙烷 | kg | 1258.50 |
| 5 | 中控室 | 气瓶试压检测、阀门保养、气密性试验 | 110Kg | 瓶 | 2 |
| 药剂 | 七氟丙烷 | kg | 66 |